Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды

Номер Проекта: KGZ 49240 Июль - Декабрь 2021

Кыргызская Республика: Проект Модернизации Уч-Курганской ГЭС

(Финасируется за счет Кредита 3778-KGZ (COL)/Гранта 0643- KGZ (SF))

Подготовлен:	Открытым	акционерным	обществом	«Электрические	станции»	для Азиатского банка развития.

Настоящий Отчет по мониторингу окружающей среды является документом Заемщика. Представленные в данном отчете точки зрения не обязательно соответствуют точкам зрения Совета директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого проекта или при указании или ссылки на конкретную территорию или географическую область в настоящем документе, Азиатский банк развития не имеет намерения понимать какие-либо суждения о юридическом или ином статусе любой территории или зоны.

Содержание

- ВВЕДЕНИЕ	5

  - Преамбула	5

  - Основная информация	5

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ	9

  - Описание проекта	9

  - Контракты и управление проектом	10

  - Деятельность проекта за текущий отчетный период	13

  - Описание любых изменений в проектировании проекта	13

  - Описание любых изменений, согласованных методов строительства	13

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	14

  - Общее описание мероприятий по охране окружающей среды	14

  - Проверки на стройплощадке	14

  - Отслеживание проблем (на основе уведомления о несоответствии) 14

  - Общие тенденции	14

  - Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски . 14

- РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	15

  - Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода . 15 4.2	Общие тенденции	15

  - Краткое описание результатов мониторинга	15

  - Использование материальных ресурсов	15

    - Отчетный период	15

    - Совокупное использование ресурсов	15

  - Управление отходами	15

    - Отчетный период	15

    - Образование отходов	15

  - Охрана здоровья и безопасность	15

    - Охрана здоровья и безопасность сообщества	15

    - Охрана здоровья и безопасность рабочих	15

  - Обучение	16

- РАБОТА ПУОСКО	17

  - Обзор ПУОСКО	17

- ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ	18

  - Передовой опыт	18

  - Возможности для улучшения	18

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ	19

  - Заключение	19

  - Рекомендации	19

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1. Уч-Курганская гидроэлектростанция	7

ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ

Схема 1. Управление окружающей средой Проекта модернизации Уч-Курганской ГЭС

………………………………………………………………………………………………………….9

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Приложение 1. Заключение государственной экологической экспертизы ПЭО, разработанной для Проекта "Модернизация Уч-Курганской ГЭС»	16

| Сокращения |  |
| --- | --- |
| АБР | Азиатский банк развития |
| СП | Строительный подрядчик |
| ПУОС | План управления окружающей средой в рамках ПЭО |
| ЭС/ОАО «ЭС» | Открытое акционерное общество «Электрические станции» |
| СОС | Специалист по окружающей среде |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ПЭО | Предварительная экологическая оценка |
| ДРИП | Департамент реализации инвестиционных проектов |
| РАП | Руководство по администрированию проекта |
| КРП | Консультант по реализации проекта |
| ГРП | Группа реализации проекта |
| ГАООСЛХ | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства |
| ПУОСКО | План управления окружающей средой конкретного объекта |

- ВВЕДЕНИЕ

  - Преамбула

- Настоящий отчет представляет собой Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (ПОМОС) по проекту Модернизация Уч-Курганской ГЭС (Проект).

- Настоящий отчет является четвертым Полугодовым отчетом по мониторингу окружающей среды Проекта.

  - Основная информация

- Общей целью реабилитационных работ является улучшение технических и эксплуатационных показателей Уч-Курганской ГЭС. Можно выделить две основные цели:

  - Восстановить надлежащую надежность и доступность установки,

  - Увеличить мощность электростанции.

- Предварительная экологическая оценка (ПЭО) Проекта с Планом управления окружающей средой (ПУОС) была подготовлена в 2018 году и одобрена АБР, а затем Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) No04-8-28/488-e от 15 октября 2018 (Приложение 1).

- Согласно ПЭО Проекта ожидаемые воздействия и соответствующие меры по смягчению последствий на этапе строительства проекта, следующие:

  - Загрязнение воздуха от выбросов пыли во время реабилитационных работ, перемещения земляных материалов и выбросов от перемещения тяжелого оборудования и строительных машин. Это будет смягчено надлежащими строительными практиками, такими как распыление воды на дорогах и на рабочих местах, покрытие всех материалов при транспортировке и надлежащее техническое обслуживание строительных машин и оборудования;

  - Загрязнение воды от случайного разлива масла и других смазочных материалов из строительного оборудования и повышенная мутность во время дноочистительных работ. Потенциальные утечки будут смягчены путем своевременного удаления загрязненной почвы и проверки утечек в

строительных машинах. Мутность будет контролироваться с использованием иловых экранов и специальных головок земснаряда для минимизации и снижения уровней мутности, которые будут надлежащим образом контролироваться;

  - Шумовое загрязнение от строительных работ, которое будет мешать местным сообществам, будет смягчено путем консультаций с местными жителями в отношении графика и времени ведения шумовых строительных работ и использования методов ограничения шума на строительной технике;

  - Появление строительных отходов, которые будут смягчены за счет размещения мусорных контейнеров на строительных площадках и надлежащего разделения, сбора и удаления твердых отходов; масла и металлолом будут содержаться в зоне хранения на объекте, что будет улучшено за счет финансирования по проекту. ЭС несут ответственность за обеспечение того, чтобы лицензированные компании, при мониторинге и контроле Консультационная компания и Группы реализации проекта (ГРП) перерабатывали и утилизировали масла и металлолом;

  - Выемка наносов при дноуглубительных работах будет осуществляться в соответствии с двумя сценариями (наносы опасны или нет) в соответствии с применимыми экологическими стандартами; хотя в первый раз при отборе проб с поверхности и анализа не было обнаружено загрязнений, образцы будут собираться на разных глубинах, чтобы проверить, присутствуют ли загрязняющие вещества в более глубоких слоях. Отбор проб и тестирование будут завершены до начала любой операции по дноуглубительным работам.

  - Охрана труда и техника безопасности на строительных площадках, потенциально наносящие ущерб и опасность для жизни и благосостояния работников. Это будет смягчено за счет реализации плана охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, включая предоставление средств индивидуальной защиты всем работникам;

  - Общественное здоровье и безопасность, такие как беспокойство населения ввиду передвижения тяжелых грузовиков на дорогах общего

пользования. Это будет смягчено путем реализации плана перевозки, согласованного с местными органами власти.

- Согласно Положению о политике по защитным мерам АБР, Проект был отнесен к Категории В.

- Проект модернизации Уч-Кургана состоит из следующих пакетов:

  - Пакет 1 - Оборудование по очистке дна и сопутствующие услуги

  - Пакет 2 – Гидромеханические оборудования (ГЭМ) и Гидротехнические сооружение (ГТС).

- Тендер на Оборудование по очистке дна и сопутствующие услуги еще не объявлен.

- 31 марта 2021 года был заключен контракт на оказание услуг по надзору для успешного выполнения работ по реабилитации Проекта модернизации Уч- Кургана с Некорпоративным СП, состоящего из EDF Société Anonyme (France), Egis Eau и Egis International (France), представленная EDF SA в качестве ведущего члена СП.

- Контракт по пакету №2 – Замена ГЭМ и ГТС был вручен Консорциуму China National Electric Engineering Co. LTD. (RPC) и DongFang Electric Machinery Co.

Ltd., и Договор между ОАО «Электрические Станции» и Подрядчиком был

подписан 14.06.2021г. Дата вступления в силу контракта 23.09.2021. Работы по Пакету №2 по реабилитации и замене включают следующее:

  - Турбины

  - Система Регулирования Турбины

  - Система сжатого воздуха низкого давления

  - Система охлаждения воды

  - Система дренажа и осушения

  - Система инфраструктуры масла

  - Система вентиляции и кондиционирования

  - Система канализации

  - Мостовой кран здания электростанции

  - Генераторы

  - Система возбуждения

  - Противопожарная система генератора

  - Система заземления нейтрали генератора

  - Основные повышающие трансформаторы

  - Система контроля и мониторинга агрегата

  - Система мониторинга состояния агрегата

  - Система электрической защиты

  - Система	контроля	станции	и	локальная	система	SCADA, видеонаблюдение, измерения уровня воды

  - Противопожарная система

  - Система освещения

  - Трансформаторы собственных нужд

  - Система распределения энергии 380 В ПТ

  - Система Постоянного Тока и ИБП

  - Пофазно-экранированные и пофазно-разделенные токопроводы

  - Генераторные выключатели

  - 10.5 кВ распределительные устройства СН

  - ОРУ 110 кВ

  - Аварийная дизель-генераторная установка

  - Гидротехнические сооружения – Затворы и вспомогательные части

  - Гидротехнические сооружения – Козловые краны

- Подрядчик по пакету №2 начал изыскательные работы и работы по сбору данных для проектирования.

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ

  - Описание проекта

- Уч-Курганская ГЭС расположена в 271 км к юго-западу от Бишкека, недалеко от границы с Узбекистаном. Она стала первой электростанцией в Нарынском речном каскаде и используется, в основном для обеспечения номинальной нагрузки для Кыргызской Республики и экспорта электроэнергии в Узбекистан. Уч-Курганская ГЭС включает в себя насыпную земляную и бетонную плотины с открытой компоновкой оборудования электростанции мощностью 180 МВт, оснащенная четырьмя вертикальными поворотно-лопастными турбинами (турбинами Каплана) мощностью 45 МВт каждая (Рисунок 1).

- С начала в 1962 году промышленной эксплуатации Уч-Курганской ГЭС, на ней не производились значительные улучшения или модернизация с целью сохранения первоначальной производительности. Поскольку сейчас электростанция находится в очень плохом состоянии и уже значительно превысила все сроки своей полезной службы – как в плане экономически выгодной, так и в плане функциональной эксплуатации, - она нуждается в основательном капитальном ремонте или замене.

- Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского банка развития для проекта «Модернизация Уч-Курганской ГЭС». Исполнительным агентством данного проекта является Открытое акционерное общество «Электрические станции» (ЭС).

Рисунок 1. Уч-Курганская гидроэлектростанция

  - Контракты и управление проектом

- Целью исполнительного агентства ОАО «ЭС» является улучшение технических и эксплуатационных характеристик Уч-Курганской ГЭС с целью заключить контракт на модернизацию Уч-Курганской ГЭС по схеме Проектирование, Закупка и Строительство (ПЗС). Консультант по реализации проекта работает с Департаментом реализации инвестиционных проектов (ДРИП) ОАО «ЭС».

- ДРИП является одним из отделов ОАО «ЭС», специально назначенным для реализации проектов, финансируемых международными организациями развития, такими как Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк (ВБ) и т.д.

- В рамках ДРИП в июне 2019 года была создана специальная группа реализации проекта (ГРП) для реализации проекта «Модернизация Уч-Курганской ГЭС». Начальником ГРП является г-н Абдусамат Насыров (email: piu3@es.kg). ДРИП руководит всеми консультативными и закупочными контрактами от имени ОАО

«ЭС», несет ответственность за оценку тендерных предложений, присуждения контракта, надзор за строительством и отчитывается перед Правительством и АБР.

- Руководитель ДРИП, г-н Исак Худайбердиев, отчитывается непосредственно генеральному директору ОАО «ЭС». ДРИП является основной контактной точкой для рабочего обмена информацией между ОАО «ЭС» и АБР. ДРИП координирует работу консультантов и подядчиков

- ДРИП при содействии КРП предоставляет необходимые проектные планы, отчеты о ходе выполнения работ, заявки на снятие денежных средств, а также любые другие необходимые отчеты для АБР и Правительства.

- Эксперт-эколог ГРП ЭС Проекта модернизации Уч-Курганской ГЭС будет

принят на работу до 1 марта 2022 года. К сроку подачи резюме 2 сентября 2021 года на должность эксперта-эколога не было ни одного претендента. В связи с отсутствием участников данного конкурса, мы были вынуждены пересмотреть требования Технического задания и объявить повторный отбор уже в начале декабря 2021 года.

- Консультантом реализации проекта «Модернизация Уч-Курганской ГЭС»

является Некорпоративное СП, состоящее из EDF Société Anonyme (France), Egis Eau и Egis International (France) представленная EDF SA в качестве ведущего члена СП.

- Международным экспертом по окружающей среде КРП от EDF является г-н Фаррух Ахмад (parrukh.khan@gmail.com), а национальным экспертом по окружающей среде – г-н Орозалы Уулу Жаныбек (bubo74@yandex.ru). Экологи КРП пока не привлекались. Поскольку физические работы еще не были начаты, необходимости в привлечении экспертов-экологов КРП еще не было.

- Эксперты по окружающей среде Подрядчика еще не вовлечены, так как

Подрядчик еще не мобилизовал свой персонал. Мобилизация ожидается в первом квартале 2022г.

- Перечень проектных контрактов в рамках реализации Проекта приведен в Таблице 1.

Управление Окружающей средой Проекта модернизации Уч-Курганской ГЭС по состоянию на июнь 2021 года приведен на Схеме 1.

Таблица 1:	Проектные контракты в рамках реализации Проекта модернизации Уч Курганской ГЭС

| Контракты | Заголовок | Контракты по строительству |
| --- | --- | --- |
| Д-15-31/218 от 14.06.2021г. | Пакет №2: Выполнение работ и услуг по замене ГЭМ оборудования и ГТС, для реабилитации Уч Курганской ГЭС – проектирование, поставка, монтаж, пуско- наладочные работы и ввод в эксплуатацию | Консорциум China National Electric Engineering Co., Ltd. и Dongfang Electric Machinery Co., Ltd. |

ИА

ОАО «Электрические станции», ГРП,

СОС: не отобран

Финансирующая

организация АБР

КРП

Некорпоративное СП, состоящее из EDF Société Anonyme (France), Egis Eau и Egis International (France)

Международные СОС:

Фаррух Ахмад

Местные СОС:

Орозалы Уулу

СОС Подрядчика по

строительству Не отобран

Схема	1.	Управление	окружающей	средой	Проекта	модернизации	Уч- Курганской ГЭС на Июнь 2021г.

  - Деятельность проекта за текущий отчетный период

- Не применимо в отчетном периоде.

  - Описание любых изменений в проектировании проекта

- Не применимо в отчетном периоде.

  - Описание любых изменений, согласованных методов строительства

- Не применимо в отчетном периоде.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Общее описание мероприятий по охране окружающей среды

- Никаких мероприятий по охране окружающей среды на территории не проводилось, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Проверки на стройплощадке

- Проверки на местах не проводились, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Отслеживание проблем (на основе уведомления о несоответствии)

- Отслеживание проблем на месте не проводилось, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Общие тенденции

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

- РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Обзор мониторинга, проведенного в течение отчетного периода

- Мониторинг на месте не проводился, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Общие тенденции

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Краткое описание результатов мониторинга

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Использование материальных ресурсов

    - Отчетный период

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

    - Совокупное использование ресурсов

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Управление отходами

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

    - Отчетный период

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

    - Образование отходов

- Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались.

  - Охрана здоровья и безопасность

    - Охрана здоровья и безопасность сообщества

- За отчетный период не произошло никаких инцидентов, которые привели или могли бы привести к проблемам со здоровьем и безопасностью населения.

    - Охрана здоровья и безопасность рабочих

- Не применимо в отчетный период.

  - Обучение

- За отчетный период обучение не проводилось.

- РАБОТА ПУОСКО

  - Обзор ПУОСКО

- Не применимо в отчетный период.

| 6 | ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ |
| --- | --- |
| 6.1 | Передовой опыт |
| 45. | Не применимо, поскольку строительные работы еще не начались. |
| 6.2 | Возможности для улучшения |
| 46. | Не применимо за отчетный период. |

| 7 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ |
| --- | --- |
| 7.1 | Заключение |
| 47. | Не применимо в отчетный период. |
| 7.2 | Рекомендации |
| 48. | Не применимо в отчетный период. |

Приложение 1. Заключение государственной экологической экспертизы ПЭО, разработанной для Проекта "Модернизация Уч-Курганской ГЭС».